## Figure 6A
Calibration:
Before glucose
|  | Fluorescence (a.u.) | [7 empty] | Fluorescence (a.u.)
|  | pH 6 | [7 empty] | pH 8
Hoechst added to pellet (µM) | 0.4 | 42631 | 63372 | 51290 | 35885 | 47704 |  |  | 0.4 | 25825 | 74027 | 40455 | 43508 | 68247
| 0.2 | 17156 | 20606 | 20311 | 14431 | 21748 |  |  | 0.2 | 15395 | 22267 | 18490 | 16595 | 24226
| 0.1 | 7678.5 | 7550 | 8483 | 9550 | 6032 | 8069 | 8174 | 0.1 | 5807 | 9704 | 9247 | 5506 | 8985 | 6630
| 0.05 | 3333 | [6 empty] | 0.05 | 3318
| 0 | 882 | 990 | 828 | 1021 |  |  |  | 0 | 729 | 1044 | 721 | 1050
After glucose
|  | Fluorescence (a.u.) | [7 empty] | Fluorescence (a.u.)
|  | pH 6 | [7 empty] | pH 8
Hoechst added to pellet (µM) | 0.4 | 39875 | 56787 | 50665 | 33012 | 56006 |  |  | 0.4 | 47703 | 62667 | 36356 | 36358 | 58953
| 0.2 | 18572 | 24751 | 17082 | 13746 | 20685 |  |  | 0.2 | 11492 | 21490 | 13822 | 13450 | 18322
| 0.1 | 6205.5 | 6275 | 9798 | 8665 | 4439 | 8355 | 10616 | 0.1 | 5797.5 | 6907 | 10527 | 6918 | 5635 | 8521 | 7480
| 0.05 | 3773.5 | [6 empty] | 0.05 | 3366.5
| 0 | 812 | 1016 | 886 | 961 |  |  |  | 0 | 777 | 1113 | 781 | 1020

## Figure 6B
| Before Glucose | [10 empty] | After glucose
|  | Test values (tech. replicates): | [15 empty] | Test values:
Fluorescence (a.u.) | Bio. rep. 1 | LmrP 6 | 22783 | 30916 |  |  | lmrP 8 | 17944 | 28639 |  |  | Bio. rep. 1 | LmrP 6 | 41362 | 34275 |  | lmrP 8 | 35708 | 35438
|  | Control 6 | 41298 | 34329 |  |  | Control 8 | 20880 | 30000 |  |  |  | Control 6 | 45192 | 38089 |  | Control 8 | 30116 | 35646
| Bio. rep. 2 | LmrP 6 | 36465 | 32460 | 22774 |  | LmrP 8 | 12779 | 19110 | 23092 |  | Bio. rep. 2 | LmrP 6 | 35027 | 34118 | 25133 | LmrP 8 | 33858 | 23783 | 33973
|  | Control 6 | 52716 | 57218 |  |  | Control 8 | 22599 | 17868 |  |  |  | Control 6 |  |  | 42774 | Control 8 | 25443 | 26186
| Bio. rep. 3 | LmrP 6 | 34208 |  |  |  | LmrP 8 | 25787 | 22283 | 23661 |  | Bio. rep. 3 | LmrP 6 | 34794 | 25288 | 28555 | LmrP 8 | 42083 | 29281 | 37175
|  | Control 6 | 37100 | 38109 | 34542 |  | Control 8 | 35245 | 33239 | 33429 |  |  | Control 6 | 27741 | 30381 | 37894 | Control 8 | 26996 | 30245 | 33894
| Bio. rep. 4 | LmrP 6 | 49789 | 22145 | 25263 |  | LmrP 8 | 23323 | 14417 | 27811 |  | Bio. rep. 4 | LmrP 6 | 37116 | 34053 | 32775 | LmrP 8 | 41342 | 34441 | 46454
|  | Control 6 | 50846 | 60342 | 51308 |  | Control 8 | 40617 | 35006 | 22938 |  |  | Control 6 | 39935 | 49509 | 33898 | Control 8 | 30428 | 29360 | 37995
[Hoechst] in pellet (µM)
|  | Before glucose |  |  |  | After glucose
|  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
pH6 | LmrP | 0.26705 | 0.29255 | 0.31622 | 0.30461 | 0.33857 | 0.29825 | 0.28569 | 0.319
| Control | 0.33854 | 0.4334 | 0.33104 | 0.42931 | 0.3612 | 0.36773 | 0.30205 | 0.35814
(Raw)
|  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
pH8 | LmrP | 0.24113 | 0.20188 | 0.24575 | 0.23014 | 0.32479 | 0.29236 | 0.32855 | 0.35599
| Control | 0.25697 | 0.21743 | 0.31471 | 0.30755 | 0.30773 | 0.25967 | 0.29129 | 0.30588
[Hoechst] in LmrP pellet, normalised to control on the same day
|  | Before glucose |  |  |  | After glucose
| LmrP pH 6 | 0.78882 | 0.67501 | 0.95521 | 0.70954 | 0.93736 | 0.81106 | 0.94586 | 0.8907 |  | (Processed, in graph)
| LmrP pH 8 | 0.93834 | 0.92847 | 0.78089 | 0.74829 | 1.0554 | 1.1259 | 1.1279 | 1.1638